高氧平衡盐溶液对SARS患者治疗作用

陈忠1  陈旭1   夏国光2

北京积水潭医院烧伤科1     内科2  100035

SARS是一种烈性传染性疾病,临床特点为发热、干咳、白细胞和淋巴细胞计数减少、肺部病理检查结果为炎症改变，表现为肺部弥漫性肺泡损害，支气管上皮基底膜及肺泡壁透明样变，间质纤维化，并且随着疾病的进展逐渐出现呼吸困难等症状，因此早期氧疗是十分重要的。由于肺部实变，必然导致气体弥散障碍，因此，即使人工正压机械通气也难以使氧气有效地透过肺泡进入血流，导致血氧分压降低，产生缺氧性损害，从而危及患者生命。静脉输注高氧平衡盐液体是采用高氧医用液体治疗仪，以临床常用液体为基液，利用光化学溶氧技术使常规液体内的氧分压提高５－６倍，直接输入静脉，迅速提高血浆中氧分压和氧饱和度,不依赖血红蛋白的携氧能力，立即以溶解氧方式向组织细胞供氧的一种给氧方法,对于严重病变的肺泡而导致气体弥散障碍的患者能直接向血液供氧,迅速地提供高血氧分压，改善组织器官缺氧性损害。基于上述原因，我们采用静脉输注高氧平衡盐液体方法，对16名SARS患者进行给氧治疗，证实能迅速提高患者血氧分压，改善患者呼吸窘迫症状，现总结如下：

一、临床资料和方法

1.  一般资料：16名患者均为我院4月3日-5月22日收治的确诊SARS患者，其中，男7例，女9例，年龄23-45岁,平均31.3±6.7岁。从发病至确诊最短21小时，最长11天，平均7天。

2. 临床特征：发热16例，胸闷13例，呼吸困难3例；WBC＜4. 0×109/L者11例，WBC≥10.0×109/L者3例,WBC正常者2例;淋巴细胞＜1000/mm12例;血小板＜100×109/L者3例。在16例患者中均有X线检查异常。单侧多发肺部斑片状阴影者2例，单侧局部肺部斑片状阴影者1例；双侧肺部斑片状阴影13例。

3. 高氧平衡盐溶液制备：以临床常用的Ringer氏液为基液,采用西安高氧医疗设备有限公司提供的GY-1型高氧医用液体治疗仪对基液进行溶氧活化处理,操作过程按治疗仪使用说明进行,选用氧流量3L/min,溶氧时间为20min ,500ml瓶装基液溶氧完毕后,测定PO2达100-120Kpa。液体制备完毕后，立即经静脉输入，速度为40滴/分。

4. 患者氧分压测定：采用无创经皮氧分压测量仪(明华公司生产),根据使用说明进行操作:接通电源,将患者肘关节下部位用酒精擦拭干净,待干后贴于双面胶,中心处滴于电解液,电源接通5min后,微调校准，使PO2显示为20.9，此时，氧分压传感器应放置在正常的空气中；将氧分压传感器对准双面胶环中心处并使粘牢不漏气;患者静卧/坐,15min后显示的PO2值基本稳定，此时值为氧分压值,单位为Kpa。

- 所有数据均采用SPSS10.0统计软件进行配对t检验，结果以x±s表示。

二、结果

表1患者经皮氧分压动态变化（kPa）

治疗前                     治疗中                       治疗结束后0.5h

1h           2h               3h

12.11±0.59      17.14±0.81#    17.07±1.29 #       17.69±0.99 #      16.44±1.79 #

# 与治疗前比较，P＜0.01。

- 讨论

确诊SARS患者经静脉输入高氧平衡盐液，在输液过程中及治疗后1小时，氧分压持续保持在高水平（17—18kPa左右），证明静脉输入高氧平衡盐能迅速提高氧分压，调整组织缺氧状态,输液结束半小时后，仍维持高氧状态,患者经皮氧分压显著升高,呼吸窘迫症状明显改善。高氧晶体改善氧供的机理：血液中的氧主要以两种方式存在:一种是氧合血红蛋白;另一种是血中的溶解氧,氧合血红蛋白中的氧必须释放出来,以溶解氧的方式向组织供氧。高氧医用液体治疗仪可将氧分子（O2）变为活性氧（O3），活性氧在液体中的溶解速度较氧分子高，O3又可转变为O2，使液体中的氧含量增高，可由21Kpa升至100-120Kpa(lKPa=7.5mmHg),新鲜制备的高氧平衡盐溶液具有高氧分压,500ml高氧平衡盐溶液溶解氧含量是正常医用平衡盐溶液的10倍。其血氧弥散半径是正常动脉2倍，近似于高压氧（2个纯氧大气压）。高氧液输入体内后，直接以溶解氧的方式向组织细胞供氧，使无氧代谢转变为有氧代谢，使机体对血红蛋白的依赖性大大减小。另外，气体的弥散总是从高压处向低压处进行，压差越大，弥散越快，弥散半径越大。SARS患者肺部病理检查结果为炎症改变，表现为肺部弥漫性肺泡损害，支气管上皮基底膜及肺泡壁透明样变，间质纤维化，毛细血管间水肿使距离加宽,必然造成氧弥散能力下降。高氧平衡盐液向人体提供具有高分压的溶解氧，使体内氧的弥散能力成倍增加，可改善缺氧组织的供氧。有研究表明O3可减低红细胞聚集性，提高RBC变应力，降低血小板聚集力,降低血液粘稠度,改变血流变学和缺氧组织微循环,抑制自由基产生,保护内源性SOD活力,脂质过氧化反映损伤轻微，增加机体对缺氧的耐受力。

高氧平衡盐溶液输入是一种新的辅助供氧的方法，通过静脉输氧的方式对SARS患者进行给氧治疗，从而绕过严重病变的肺泡直接向血液供氧，证实能迅速提高患者氧分压，改善患者呼吸窘迫症状,从而提高治愈率。