高氧液佐治缺血缺氧性心脑血管疾病

高氧液是目前治疗缺血缺氧性疾病，抢救病人，挽救生命的一种新的供氧途径。目前新研制的高氧医用液体治疗仪，通过基液溶氧活化可使液体中物理溶解的氧气含量增加10倍，使氧分压由21kPa提高到90-120kPa。高氧液输入人体后，人体血液中的溶解氧会迅速增加，并直接供给组织能量，迅速改善人体心脑血管缺血缺氧状况，达到治疗目的。

我院于2002年7月，引进了西安GY-1高氧医用液体治疗仪，治疗缺血缺氧性心脑血管疾病262例，其中脑梗死200例（均经脑头颅CT或磁共震证实），均符合1995年全国第四届脑血管病会议制订的诊断标准，缺血性心脏病60例，均符合1997年世界卫生组织诊断标准，（经临床症状，心电图及血清酶学检验证实）。动脉硬化闭塞症2例，（经彩超证实），分别化为治疗组与对照组各131例。治疗组在高氧基液250ml或500ml的生理盐水或葡萄糖液中加入医嘱药（络血宝）20—25ml，静脉给药，10天为一疗程。对照组采用常规吸氧，0.9%氯化钠注射液250ml加入络血宝20—25ml，一日一次静点，口服给药以对证为主。结果：治疗组总有效率为97.7%，对照组总有效率为80.9%，经统计学处理P＜0.01，有非常显著差异，高氧液组优于常规组。

结论：高氧液在缺血缺氧性心脑血管疾病的治疗中，有确切疗效与临床应用价值，安全可靠，操作方法简便易行，值得临床推广应用。